Procès-verbal du 18.09.2025

Léo Mendes

2510 - Régulation Chauffage

Présents

- M. Philippe Bovey

- M. Léo Mendes

État des lieux

Partie software terminée :

- Mesure ADC

- Conversion

- API GET/POST

- Calcul de l’équation Dummy

- Simulation du réseau de résistances

- Site local HTML pour le paramétrage et l’affichage de la dernière mesure

- Commentaires et documentation Doxygen

Problèmes rencontrés

Question :

- Le fichier Excel des sondes propose un choix de résistances pour la carte fille. Ces résistances ont été montées, mais elles partaient du principe que le potentiomètre était paramétré à 125 [Ω]. De ce fait, la résistance dépend particulièrement du potentiomètre. Comment le potentiomètre est-il paramétré par les opérateurs ?

- La partie USB du PCB a subi des problèmes de montage. Un court-circuit a nécessité le démontage du connecteur USB, mais a malheureusement entraîné la casse de plusieurs pistes dans la zone USB. L’absence de l’USB m’empêche de tester le flashage via le PCB du projet. Je propose de monter le second PCB avec, dans un premier temps, le minimum nécessaire pour tester le flashage du CM5, et ce après le rendu du rapport et avant la défense orale. J’attends l’avis de Monsieur Graf sur cette situation. À noter que le flashage a été effectué via une logique similaire sur le PCB de développement CM5IO.

Solutions proposées

Réponses aux questions :

Les questions seront adressées à M. Graf par courriel au moment de l’envoi du PV.

Décisions prises.

- Passer dès aujourd’hui directement au rapport

- Présenter le code dans le rapport en suivant la logique d’exécution

- Ne pas oublier de citer le mode d’emploi

- Citer directement les parties de la présentation Doxygen

- Faire un fichier mod hard/soft détaillé

- Ne pas oublier le reste des fichiers annexes

Suite du projet / objectifs

- Rendu du rapport mardi 23.09.2025 – 10h00

- Rendu de l’affiche et du résumé jeudi 25.09.2025 – 16h30

- Défense orales mercredi 1.10.2025 – 13h15

Prochaine réunion :

NA

Destinataires de ce PV

- M. Philippe Bovey

- M. Antonin Graf

- M. Grégoire Rossier

- Mme Alice Ansermet

Lausanne le 18.09.2025

Léo Mendes